
庄政办发〔2020〕2号
庄河市人民政府办公室关于印发庄河市城镇
燃气突发事件应急预案的通知
各乡（镇）人民政府、街道办事处，市政府有关部门，市直有关单位：
经市政府同意，现将《庄河市城镇燃气突发事件应急预案》印发给你们，请认真贯彻执行。
                      庄河市人民政府办公室
2020年1月17日
（此件公开发布）
庄河市城镇燃气突发事件应急预案
目录
1总则


2组织体系与职责


3监测预警机制


4预警及信息报告


5应急响应
6后期处置


7应急保障


8预案管理


9机构框图和流程图
1总则
1.1编制目的
为规范庄河市城镇燃气突发事件（以下简称燃气突发事件）的应急管理和应急响应程序，提高应对燃气突发事件应急处置能力，最大限度减少燃气突发事件的人员伤亡、财产损失及社会影响，保障全市燃气正常运行，维护社会稳定。
1.2编制依据
《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《城市燃气管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省民用液化石油气管理条例》《辽宁省突发事件应对条例》《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令第2号）、《大连市城市燃气管理条例》《辽宁省突发事件应急预案管理办法（试行）》（辽政办发〔2012〕24号印发）、《大连市城市燃气突发事件应急预案》（大政办函〔2019〕85号印发）《庄河市突发事件总体应急预案》（庄政发〔2016〕22号印发）等。
1.3适用范围
本预案适用于庄河市行政区域内城市燃气生产、储存、输配和使用过程中发生的火灾、爆炸、泄漏、中毒、停气等突发事件的应急处置。
（1）一般燃气突发事件；
（2）跨乡镇（街道）行政区域或影响重大的燃气突发事件；
（3）超出事发乡镇政府（街道办事处）应急处置能力，需要增加救援的燃气突发事件；
（4）长输管道、道路运输、海上运输燃气突发事件不适用本预案。法律法规另有规定的从其规定。
1.4燃气突发事件分级
符合下列情形之一的，为特别重大（Ⅰ级）燃气突发事件：
（1）造成30人以上死亡，或100人以上重伤(包括中毒，下同)，或1亿元以上直接经济损失的燃气突发事件；
（2）因燃气供应中断，造成5万户以上居民停气24小时以上的燃气突发事件。
符合下列情形之一的，为重大（Ⅱ级）燃气突发事件：
（1）造成10人以上、不足30人死亡，或50人以上、不足100人重伤，或5,000万元以上、不足1亿元直接经济损失的燃气突发事件；
（2）因燃气供应中断，造成3万户以上、不足5万户居民停气24小时以上的燃气突发事件。
符合下列情形之一的，为较大（Ⅲ级）燃气突发事件：
（1）造成3人以上、不足10人死亡，或10人以上、不足50人重伤，或1,000万元以上、不足5,000万元直接经济损失的燃气突发事件；
（2）因燃气供应中断，造成1万户以上、不足3万户居民停气24小时以上的燃气突发事件。
符合下列情形之一的，为一般（Ⅳ级）燃气突发事件：
（1）造成不足3人死亡，或不足10人重伤，或不足1,000万元直接经济损失的燃气突发事件；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（2）因燃气供应中断，造成不足1万户居民供气连续停供24小时以上的燃气突发事件。
1.5工作原则
（1）以人为本，安全第一
把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少城市燃气安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。
（2）统一指挥，各负其责
在市政府统一领导下，各乡镇（街道）、各部门单位按照各自职责，做好城市燃气安全事故的应急管理和处置工作，按照“就地、就近、快速、有效”原则，落实属地管理责任、企业主体责任，明确职责、规范有序、互相配合，共同做好城市燃气安全事故应急救援工作。
（3）依法规范，依靠科学
依法规范应急管理和处置工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性；利用先进技术，发挥专家和专业救援力量作用，做好有关技术、专家、基础资料和信息储备工作，提高应急救援能力。
（4）预防为主，平战结合
贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报，以及风险评估、物资储备、队伍建设、装备配备、预案演练等工作。
2组织体系与职责
2.1指挥部机构组成
市政府成立庄河市燃气突发事件应急指挥部（以下简称指挥部），负责组织领导全市燃气突发事件的应急处置工作，由分管副市长任总指挥，市住房城乡建设局局长、市公安局分管副局长、市应急局局长、事发地区乡镇政府（街道办事处）主要负责人任副指挥，市委宣传部、市发展改革局、市科技和工业信息化局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市卫生健康局、市应急局、市市场监管局、市总工会、市气象局、庄河供电公司、中国移动庄河分公司、中国联通庄河分公司、各乡镇政府（街道办事处）为成员单位。
指挥部下设办公室（设在市住房城乡建设局，联系电话：89877900），由市住房城乡建设局局长兼办公室主任，分管副局长兼副主任。
指挥部下分工作组：
宣传报道组、交通治安组、设施抢修组、综合协调组、医疗救护组、后勤保障组、事故调查组和专家组等。
（1）宣传报道组
由市委宣传部牵头，市住房城乡建设局、事发乡镇政府（街道办事处）等部门单位组成。
（2）交通治安组
由市公安局牵头，事发区域乡镇政府（街道办事处）等部门单位组成。
（3）设施抢修组
由市住房城乡建设局牵头，相关部门单位组成。
（4）综合协调组
由市住房城乡建设局牵头，相关部门单位组成。
（5）医疗救护组
由市卫生健康局牵头，事发乡镇政府（街道办事处）等部门单位组成。
（6）后勤保障组
由市住房城乡建设局牵头，相关部门单位组成。
（7）事故调查组
根据国家相关规定，由市政府授权，成立事故调查组，市应急局、市公安局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市总工会等部门单位组成，并请市检察院加入。
（8）专家组
由指挥部在大连市燃气行业专家库及大连市相关领域专家库中临时抽调相关专家组成。
2.2指挥部及办公室主要职责
2.2.1指挥部职责
（1）负责全市城市燃气突发事件应急处置工作，组织本预案的实施，决定启动和终止应急响应；必要时请求大连市政府有关部门给予支持；
（2）根据事故波及的范围、气象资料和环境监测等情况，组织人员疏散；
（3）根据需要协调和调动所需应急资源，负责应急救援队伍的建设管理，负责应急物资、装备的储备及管理；
（4）组织专家会商研判，为应急处置工作决策提供技术支持；
（5）协调有关单位参与事故救援工作，负责组建现场指挥部；
（6）确定向社会发布的城市燃气突发事件有关信息，第一时间向大连市城镇燃气突发事件应急指挥部上报燃气突发事件；
（7）指导乡镇街道、有关部门单位做好一般燃气突发事件应急处置工作。
总指挥：（1）负责批准本预案实施及响应程序的启动与终止；
（2）决定救援方案和现场指挥部的组建；
（3）负责组织人员、配置资源；
（4）调动应急救援队伍；
（6）组织燃气突发事件信息的上报和发布工作。
副指挥：协助总指挥完成应急救援指挥、协调工作，行使受总指挥委托的职责。
2.2.2指挥部办公室职责
（1）承担全市燃气突发事件应急处置的综合协调工作；
（2）收集、汇总、评估、报告燃气突发事件信息、应急处置需求和应急救助工作情况；
（3）协调有关部门落实应急处置措施；
（4）协调有关部门组成联合工作组赴灾区协助、指导应急处置工作；
（5）向指挥部报告燃气突发事件应急处置情况，及时传达指挥部工作指令并督促落实。
（6）承担市政府交办的其他应急救助事项。
2.2.3工作组职责
宣传报道组：负责研究制定新闻报道计划，协调安排新闻报道发布、现场媒体记者管理等工作；负责网络舆情的监测、收集、研判、引导，公众自救防护知识宣传等工作。
交通治安组：负责燃气突发事件的现场警戒、交通管控和人员疏散，社会面管控及秩序维持，对死亡人员进行身份检查、验证等工作。
设施抢修组：根据事发现场情况和现场指挥部的指示，制定应急处置具体措施，按照预案和事件处置规程迅速组织力量、设备和物资开展应急处置、救援等工作。
综合协调组：负责综合协调、公文流转、会议组织、会议纪要、信息简报、文字综合，抢险救援证件印制发放，资料收集归档，处置信息调度、汇总、上报，与指挥部、其他工作组的协调联络等工作。
医疗救护组：负责伤员医疗救治工作。
后勤保障组：负责应急处置经费拨付，应急物资、设备的筹备、调拨，确保应急处置物资供应；负责现场指挥部场所设置及现场处置人员食宿保障；应急所需交通工具、通信、电力保障及其他应急处置的后勤保障。
事故调查组：负责按照有关规定对事故进行调查处理。
专家组：负责根据上报和现场收集掌握的信息，对整个事件进行评估研判，向指挥部提出应急处置决策建议，视情向社会公众解答有关专业技术问题等工作。
2.2.4指挥部成员单位职责
（1）市委宣传部：负责指导、协调有关部门和新闻单位发布城市燃气突发事件信息，及时引导舆论，做好对外宣传工作；及时协调相关部门处置网上涉及燃气突发事件的虚假新闻和信息；完成指挥部交办的其他工作。
（2）市发展改革局：负责在事发时，按需与全市天然气气源端供气单位协调对接，保障供应；完成指挥部交办的其他工作。
（3）市科技和工业信息化局：负责指导、协调本市燃气工业用户运行调整；完成指挥部交办的其他工作。
（4）市公安局：负责维护事发现场及周边影响区域的社会治安和道路交通秩序，根据情况实施交通管制；会同有关部门开展遇险人员的紧急疏散、撤离和救助；发生燃气泄漏等紧急情况时，必须采取紧急避险措施的，配合实施入户抢险、抢修作业；开通应急气源运输车辆、抢险车辆的绿色通道，保证抢险救援车辆安全快速同行；负责燃气突发事件中伤亡人员身份的核实等；负责有关现场勘查，提取、固定与燃气突发事件有关痕迹、证物等；涉嫌犯罪并属于公安机关管辖的，依法予以查处；参与燃气突发事件的事故调查处理工作；完成指挥部交办的其他工作。
（5）市民政局：配合相关部门按规定做好死亡人员的遗体处置工作；完成指挥部交办的其他工作。
（6）市财政局：负责按规定为燃气突发事件应急处置工作提供资金保障。
（7）市人力资源社会保障局：负责为燃气突发事件中受伤的职工进行工伤认定和劳动能力鉴定，为已参加工伤保险的职工落实工伤保险待遇；完成指挥部交办的其他工作。
（8）市住房城乡建设局：组织协调有关部门（单位）按照预案和职责开展燃气突发事件应急处置工作；组织城镇燃气设施抢修及燃气供应恢复；负责燃气突发事件中涉及建筑工程方面的抢险救援工作；负责对在燃气突发事件中受损的市管市政道路、桥梁进行抢修与恢复；协调相关排水企业及时抢修损坏的排水设施，保障燃气事故现场及周边排水设施运行正常，必要时进行封堵，避免处置燃气突发事件的废水造成污染；参与有关燃气突发事件的调查处理工作；完成指挥部交办的其他工作。
督导城镇燃气生产经营单位建立燃气突发事件应急管理责任体系；依法设置燃气突发事件应急管理机构，配备专（兼）职应急管理人员；建立健全应急管理工作制度；在风险评估的基础上，编制与属地政府及相关部门相衔接的应急预案；配备必要的应急装备、物资；发生燃气突发事件后，迅速启动本单位应急预案，组织抢险救援，控制事态扩大；完成指挥部交办的其他工作。
（9）市交通运输局：负责协调燃气突发事件应急处置所需的交通运输保障；完成指挥部交办的其他工作。
（10）市水务局：协调相关供水企业及时抢修被损坏的供水设施，保障燃气事故现场及周边供水设施运行正常；完成指挥部交办的其他工作。
（11）市卫生健康局：负责燃气突发事件应急救援中的医疗卫生救护工作，调度医疗卫生技术力量，组织开展医疗救治工作；报告事件伤亡情况和伤病员救治信息；开展事发区域的卫生防疫等工作；完成指挥部交办的其他工作。
（12）市应急局：负责组织灭火减灾，做好燃气泄漏、火灾、爆炸、中毒等燃气突发事件的应急救援工作，并组织开展火灾事故调查；指导事发地区乡镇政府（街道办事处）做好群众的临时安置和生活救助工作；完成指挥部交办的其他工作。
（13）市市场监管局：负责组织城镇燃气生产经营单位发生特种设备事故的应急处置和事故调查工作；完成指挥部交办的其他工作。
（14）市总工会：依法参加燃气突发事件的调查处理，协助有关部门做好事故调查、善后处置工作；完成指挥部交办的其他工作。
（15）市气象局：负责对燃气突发事件现场所在区域天气的监测、预报、预警工作，按时发布天气预报，适时发布灾害性天气预警，为燃气突发事件提供现场天气监测应急服务，为燃气突发事件应急救援提供气象服务保障；完成指挥部交办的其他工作。
（16）庄河供电公司：为燃气突发事件应急救援提供现场电力保障（供电、断电、设施维修等）；完成指挥部交办的其他工作。
（17）中国移动庄河分公司、中国联通庄河分公司：为燃气突发事件的应急救援和预报预警信息发布提供通信保障；完成指挥部交办的其他工作。
（18）乡镇政府、街道办事处：根据本辖区城镇燃气生产、储存、使用单位危险源分布情况，进行摸底建档，制定应急预案，明确责任，加强沟通，共同协作，减少损失，并做好燃气突发事件预防和应急处置工作，保障国家和人民财产安全；在统一领导下，开展燃气突发事件的应急处置工作；完成指挥部交办的其他工作。
（19）其他部门单位：按照各自工作职责，参与燃气突发事件应急救援；完成指挥部交办的其他工作。
3监测预警机制
3.1预防
各乡镇街道和部门单位要加强对本行业（领域）、本地区、本单位的风险评估，并按照职责分工加强城镇燃气安全生产检查、风险隐患排查及整改，有针对性地制定应对措施或应急预案，做好燃气突发事件预防及应急处置准备工作。
3.2监测
指挥部办公室牵头，各有关部门单位配合，建立完善燃气突发事件信息监测预警机制，通过专业监测、视频监控、日常巡查、基层单位上报、社会公众投诉等多种渠道收集信息；气象、应急等部门发布预警后，对重点地区、危险源进行持续性监测，有针对性地提出防范工作要求。
3.3预测
市政府有关部门和乡镇街道要根据燃气突发事件案例汇总情况，及时对隐患信息进行预测判断；对于外地已发生的燃气突发事件，应按照“高度敏感、注重关联”的原则做好防范预测，及时完善防控措施。
4预警及信息报告
4.1预警分级
根据燃气突发事件的危害程度、发展势态和紧迫性等因素，由高到低划分为I级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）4个级别，并分别用红色、橙色、黄色和蓝色表示。
4.2预警发布
4.2.1I、Ⅱ、Ⅲ级的预警信息发布、调整和解除由大连市发布，Ⅳ级由指挥部发布。
4.2.2预警信息发布内容包括事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响的范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。
4.2.3预警可通过报纸、广播、电视、短信、网络（网站）、微博、内部专用网络等便捷有效的方式向社会发布或通报有关部门单位，亦可通过警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式。对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的方式，确保预警信息及时传递。
4.3信息报告
4.3.1信息报告
遇燃气突发事件，有关部门、事发地乡镇街道应立即核实并在第一时间向指挥部报告。紧急信息要边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后要尽快提供书面终报。报送、报告燃气突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。
报告燃气突发事件的信息要简明扼要、清晰准确，具体包括以下内容：
（1）事发单位、时间、地点、负责人信息以及燃气突发事件现场情况，影响供气范围、用户数量、信息来源、事件类别等；
（2）事件的简要经过、事发原因的初步判断、事件发生后采取的应急措施及事件控制情况；
（3）已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失；
（5）事件报告单位、报告人和联系电话；
（6）有无次生或衍生危害，周边有无危险源，警报发布情况，是否需要疏散群众，需要支援事项和亟需帮助解决的问题；
（7）其他应当报告的情况。
燃气突发事件的信息报告包括初报、续报和处置结果报告。对发生时间、地点和影响比较敏感的事件，以及可能有次生或衍生危害性的燃气突发事件的信息或预警信息，可特事特办，不受报送分级的限制，应在1小时内向指挥部办公室和市政府报告。
4.3.2接到国家、省和大连市领导批示的，落实情况后应及时向指挥部办公室报告，由指挥部办公室汇总，分别向指挥部和市应急局报告。
4.4预警行动
预警信息发布后，指挥部办公室、相关部门单位、涉事乡镇街道应密切关注形势发展，并及时响应；加强值守，采取防范措施，做好应急处置相关工作。
4.4.1蓝色预警行动
根据信息分析和事态发展，蓝色预警行动可选择采取下列措施：落实24小时值班制度，加强信息监控、收集；向受影响的用户发布有关信息；转移、撤离或者疏散容易受到燃气突发事件危害的人员和重要财产，并妥善安置；通知相关应急救援队伍和人员进入待命状态；检查、调集所需应急救援物资和设备；法律规定的其他必要措施。
4.4.2黄色预警行动
根据信息分析和事态发展，黄色预警行动在采取蓝色预警行动措施基础上，可选择采取下列措施：加强对燃气突发事件发生、发展情况的监测预警，组织专家对事件的影响范围和强度、事件级别进行研判，并提出建议；按规定发布可能收到燃气突发事件危害的警告、采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；采取各种方式，通知受影响或可能受影响区域的单位和居民，做好停气应对工作；关闭或限制使用易受燃气突发事件危害的场所；指令市级应急救援队伍、相关人员进入待命状态，并动员后备人员做好应急准备；调集应急救援所需物资、设备、工具；准备应急设施，并确保其处于良好状态、随时可投入使用。
4.4.3橙色预警行动
根据信息分析和事态发展，在采取黄色预警行动措施基础上，可选择采取下列措施：相关部门单位做好受影响范围居民应急供气的准备工作；做好限制公共建筑和工业生产用气的准备工作；组织市级应急救援队伍协同处置；做好迎接国务院、省政府、大连市政府领导同志或工作组来我市指导的相关工作。
4.4.4红色预警行动
根据信息分析和事态发展，在采取橙色预警行动措施基础上，可选择采取下列措施：做好公共建筑和工业生产停气的准备工作；做好启动储备气源等其他应急供气措施的准备工作。
4.5变更与解除
预警信息发布单位要密切关注事件进展，根据事态发展，按照规定适时调整预警级别并重新发布。
有事实证明不可能发生燃气突发事件或者危险已经解除的，预警信息发布单位应当立即宣布解除警报，终止预警，并停止已采取的措施。
5应急响应
5.1响应分级
5.1.1Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级响应
在启动国家、省、大连市级响应之前，启动本预案及下级各预案，指挥部组织响应行动和应急救援。国家、省、大连市级响应启动之后，配合上级指挥部开展应急救援工作。
5.1.2Ⅳ级应急响应
启动本预案，指挥部组织实施响应行动。指挥部成员单位要迅速启动相应预案，全力以赴做好应急救援工作，并及时逐级报告救援工作进展情况。
应急响应超出本级处置能力时，应及时报上级指挥部启动相应的应急预案，实施救援。
5.2响应程序
发生燃气突发事件，燃气企业和各级燃气突发事件应急处置机构应按事件的严重程度、可控性等启动相应等级的应急预案。
（1）燃气企业在发现或接到燃气突发事件报告后，除按火灾事故等规定报警外，应立即派员前往现场核实情况。
（2）燃气突发事件一经确认，事发单位应立即启动本单位应急救援预案进行先期处置，开展应急抢险救援工作。要立即向市政府、市住房城乡建设局、应急管理部门和公安机关报告，事发地应急处置机构向指挥部办公室报告，必要时也可越级上报。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。
（3）指挥部办公室接到燃气突发事件报告后，应立即报指挥部，并按有关规定逐级上报。
（4）根据有关部门和专家建议，决定应急救援方案，派出有关人员赶赴现场，指导应急救援和协调专业应急力量救援。
（5）对可能或者已经引发公共卫生和社会安全事件及其他次生、衍生灾害的，指挥部要及时上报，并通报相关应急救援指挥机构。必要时向上级部门申请支援。
5.3处置措施
5.3.1指挥与协调
（1）一般（Ⅳ级）燃气突发事件：分管副市长或有关部门主要负责同志应赶赴现场指挥协调，指挥部副指挥、有关成员单位主要或分管负责同志应根据需要赶赴现场或到指挥部进行协调处置。
（2）较大（Ⅲ级）燃气突发事件：市长或分管副市长、指挥部副指挥、有关成员单位主要或分管负责同志应赶赴现场指挥协调。
（3）重大（Ⅱ级）燃气突发事件：指挥部总指挥、有关成员单位主要负责同志应赶赴现场指挥协调。市长应赶赴现场或到指挥部指挥协调。
（4）特别重大（I级）燃气突发事件：市长应赶赴现场指挥协调处置。
（5）涉及本市两个以上乡镇（街道）行政区域燃气突发事件处置的，由指挥部指挥协调。
（6）较大及以上燃气突发事件，在大连市、省、国家成立应急指挥部或派出工作组的指挥下，开展应急处置工作。
5.3.2一般（Ⅳ级）燃气突发事件处置措施
通知燃气企业应急救援队伍和人员赶赴现场进行先期处置，通知支援队伍做好备勤支援准备；调度处置燃气突发事件所需的应急救援物资和设备赶赴现场；视情进行交通调流；视情转移、撤离或者疏散容易受到燃气突发事件危害的人员和重要财产，并妥善安置；相关部门组织现场人员疏散等工作，设置警示标志；必要时通过媒体进行信息发布和宣传引导，避免引发恐慌；关闭相关阀门，放散相关区域燃气，对燃气浓度进行实时监测；采取法律规定的其他必要措施。
5.3.3较大（Ⅲ级）燃气突发事件处置措施
在采取一般（Ⅳ级）燃气突发事件处置措施的基础上，可选择采取下列措施：视情调度其他应急救援人员、物资、设备赶赴现场参与处置；相关部门做好现场交通管制等工作，为现场提供抢修条件；启动应急储备气源，最大限度地保障居民、医院、学校、养老机构等重点用户基本用气需求；法律规定的其他必要措施。
5.3.4重大（Ⅱ级）燃气突发事件处置措施
在采取较大（Ⅲ级）燃气突发事件处置措施的基础上，可选择采取下列措施：发生大面积停气事故时，限制公共建筑和工业生产用气量，保障居民用气；法律规定的其他必要措施。
5.3.5特别重大（I级）燃气突发事件处置措施
在采取重大（Ⅱ级）燃气突发事件处置措施的基础上，可选择采取下列措施：发生大面积停气事故时，停止公共建筑和工业生产用气，保障居民用气；利用各种方式从其他区域调气；法律规定的其他必要措施。
5.4扩大响应
如果燃气突发事件的事态进一步扩大，预计本市现有应急资源难以有效处置，或已波及到本市大部分地区，直接或间接造成巨大灾难，由指挥部建议，经市长同意，向驻庄部队或大连市、省、国家有关方面请求支援。
5.5应急联动
指挥部各小组及成员单位应建立应急联动机制，明确信息共享、物资调动程序等，确保事发后能够快速、有序、协同应对。
5.6社会动员
燃气突发事件发生后，指挥部应根据需要，通过广播、电视、报纸、网络、户外显示屏、短信等向社会公众发布应急工作提示，动员社会力量开展自救互救，积极配合有关部门做好应急救援工作。
5.7信息发布
燃气突发事件信息发布应当遵循依法、及时、准确、客观、有序的原则。指挥部要在事发后，及时通过报纸、电视、广播、网络等向社会公布基本情况，随后发布初步核实情况、事态进展、应对措施和公众安全防范措施等，并根据事件处置情况做好后续信息发布工作。
一般燃气突发事件信息由指挥部负责发布。较大、重大、特别重大燃气突发事件由大连市燃气突发事件应急指挥部负责发布。
燃气突发事件发生后，指挥部要组织做好网络和媒体的舆情引导，及时回应群众关切问题。
5.8应急终止
应急结束遵循“谁启动、谁负责”的原则。应急终止的条件：事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，遇险人员获救，负伤人员得到救治，失踪人员经搜救确认无生还希望，现场应急处置工作结束，经专家会商确认相关危害因素消除后，由指挥部办公室提出建议并报指挥部批准后，由总指挥宣布应急终止。
6后期处置
6.1善后处置
应急终止后，市政府召集事故责任单位及相关部门，按规定及时调拨救助资金和物资，组织开展燃气突发事件损害调查核定工作；及时做好伤亡人员救治、家属安抚、妥善安置和慰问受害及受影响人员、征用物资补偿、依法依规给予补助或补偿，疏散人员回迁，救济救助、保险理赔、污染物收集、现场清消、设备设施修复、灾后重建等工作，维护社会稳定，恢复正常秩序。
6.2社会救助
市应急局会同有关部门单位加强对社会捐赠物资的接收、登记和统计管理工作，及时向社会公布有关信息。司法部门组织法律援助机构和有关社会力量为燃气突发事件涉及的人员依法提供法律援助。工会、共青团、妇联、红十字会协助卫生健康等部门开展心理咨询、抚慰等工作。
6.3保险理赔
燃气突发事件发生后，有关保险公司要及时进行保险受理，并按规定做好赔付工作。
6.4总结评估
燃气突发事件结束后，指挥部组织相关部门单位对一般以上燃气突发事件的起因、性质、影响范围、受损程度、责任和经验教训等进行调查、处理、核实、分析、总结评估，并以书面形式报市政府和上级业务主管部门。
7应急保障
7.1通信保障
指挥部办公室组织协调有关部门单位，建立完善处置燃气突发事件的通讯网络和信息发布渠道，加强日常调度，确保联络畅通。应急响应期间，指挥部办公室值班人员应保证随时接收上级的指示和事故发生地信息；指挥部负责同志、成员单位及办公室工作人员应保持24小时通讯畅通。
应急响应启动后，通信主管部门负责保障通信畅通，重点保障指挥部同市政府领导同志、上级部门、各乡镇（街道）、燃气企业和应急后援单位的通信需要。
完善应急救援力量和资源信息数据库，保证应急机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。
应急响应通讯能力不足时，由指挥部报市政府批准，组织协调基础电信运营企业，采取紧急措施给予支持。
7.2交通运输保障
指挥部责成相关部门，依法对事故现场进行交通管制，保障抢险道路的畅通，调度车辆保障救援装备、物资、人员（含疏散人员)的运送，满足应急处置工作需要。根据需要协调铁路和海事等部门提供交通运输保障。
交通运输部门负责组织道路运输应急保障车辆向事发现场输送救援物资和人员，确保救援人员和受害人员、救灾物资、救援设备优先运输。交通设施受损时，相关部门要迅速组织专业队伍进行抢修，尽快恢复，确保运输安全。指挥部要按照紧急情况下社会交通运输工具征用程序的规定，征用必要的交通工具，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。根据应急处置需要，现场应急指挥部要对现场相关道路实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
7.3治安保障
燃气突发事件发生地的公安部门要及时赶往事发现场维护治安，并服从指挥部的统一指挥，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。
公安等相关部门要加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护，预防和制止违法犯罪活动。
必要时，依法采取有效管制措施，控制事态，维护社会秩序。相关部门要积极发动和组织群众，开展群防联防，协助公安部门做好治安保障工作。
7.4医疗卫生保障
区域内有综合实力参与燃气突发事件应急救援的医院均在“120”网络内。市卫生健康局等相关部门应当组建医疗救护队伍，配备相应的医疗物资和人员，提高应急救治能力。根据燃气突发事件伤害类型，调集足够的医护人员和医疗设备、药品，进入救灾现场，随时准备对受伤人员进行救治，并开展有关区域的疾病防控工作。市红十字会等社会卫生力量要积极参与医疗卫生救助工作。
7.5生活保障
有关部门动员各方力量做好受害人员的基本生活保障工作。市政府负责汇总统计参加抢险救援队伍、人数情况，协调乡镇街道、相关部门单位配合做好抢险救援人员的基本生活保障工作。
7.6资金保障
处置燃气突发事件所需各项经费，按照现行事权、财权划分原则等规定分级负担。各级财政部门应按规定确保处置燃气突发事件应急经费的拨付。财政、审计部门要根据各自职责对燃气突发事件财政应急保证资金的使用和效果进行监管。
鼓励自然人、法人或者其他组织依法进行捐赠和援助。
7.7救援队伍及物资设备保障
组建满足处置燃气突发事件需要的专业抢险救援队伍，并储备一定数量的设备物资。加强对储备物资的管理，并根据需要及时补充更新。当发生燃气突发事件时，应根据现场处置需要，及时调派抢险救援力量赶赴现场。
指挥部依托燃气企业组建市级燃气抢险救援队伍，健全应急队伍运行机制，完善物资储备。当发生燃气突发事件时，根据现场处置需求及时调遣。
当抢险队伍和物资保障能力不能满足抢险需要时，相关部门和企业可采取合同履约或有偿预约服务的方式，与市级专业抢险救援队伍或设备物资供应单位建立合作关系，确保事发时可优先调用。
建立抢险队伍和物资共享机制。根据现场处置需要，指挥部办公室有权调派或临时征用相关部门和企业的抢险队伍和物资，各单位按指挥部办公室的指令落实到位。
有关部门应储备应急救援所需的抢险救援物资和防护用品。根据职责分工，指挥部成员单位应准备好各种必要的应急支援力量与物资器材，保证应急响应时能及时调用。
7.8技术保障
相关部门应建立各类专业专家库和完善的专家信息库，指挥部办公室组建燃气突发事件应急专家组，为事故处置提供技术支撑。根据需要调动专家进行现场应急指导。
7.9公共设施保障
有关部门要按照职责分工，做好电、油、水的停供，以及对废水、废气、固体废弃物等有害物质的监测处理。
8预案管理
8.1教育培训
在指挥部指导下，城镇燃气主管部门应利用新闻媒体、网站、报刊、举办专题培训班等多种形式，广泛开展燃气突发事件应急知识的宣传、培训和教育活动。
预案发布后，指挥部办公室要对所有参与城市燃气系统燃气突发事件应急准备与响应的骨干人员、相关指挥员、应急救援队伍进行预案解读培训，使其熟悉应急职责、响应程序和处置措施，切实提高应急联动处置能力。定期组织对本预案和相关救援知识的学习培训，明确各自在应急救援工作中担负的职责任务，并将学习培训情况记录在案。
8.2应急演练
指挥部办公室牵头，相关部门单位和燃气企业适时组织开展应急演练。
应急预案编制单位应当建立应急演练制度，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。对预案的演习情况进行认真评估，并做出详细的演习总结。
有计划、有针对性地编制应急演练方案、脚本，因地制宜组织开展演练。演练方案、脚本、评估、音像资料等应及时归档保存备查。
8.3预案修订
8.3.1因出现下列情形之一或在实际应对和应急演练中出现问题等情况，需要调整应急预案时，由指挥部办公室负责组织修订：
有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；应急指挥机构及其职责发生重大调整的；面临的风险发生重大变化的；重要应急资源发生重大变化的；预案中的其他重要信息发生变化的；在燃气突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要重大调整的；应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。
8.3.2市燃气突发事件应急救援预案应适时修订。
8.3.3城镇燃气生产经营单位应急预案依据规定进行修订。
8.3.4应急预案编制单位应当建立定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。
8.4奖惩
8.4.1奖励
指挥部按规定对在燃气突发事件应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表扬和奖励。
8.4.2惩处
指挥部负责对本预案执行情况进行检查，督促有关部门和单位对存在的问题进行整改。对应急处置工作中推诿扯皮、不作为，燃气突发事件信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的，依法追究责任。对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵逃脱、擅离职守并造成严重后果的责任者，视情节轻重给予相应处罚，构成犯罪的移交司法机关，依法追究责任。
8.5预案制定与解释 

本预案由指挥部办公室负责制定并解释。各乡镇街道应参照本预案，结合实际情况，制定本辖区燃气突发事件应急预案。
8.6预案实施
本预案自印发之日起施行。
9机构框图和流程图
9.1应急组织机构框图

9.2燃气突发事件分级响应流程图


应急指挥部





指挥部办公室





专家组





医疗救护组





设施抢修组








后勤保障组





宣传报道组








交通治安组





综合协调组





事故调查组�组





启动大连市预案进行应急处置





事件升级








请求上级启动上级预案开展应急处置





响应行动





应急启动





Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级





事件升级





启动市预案进行应急处置





判断响应级别Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级





报警接警





先期处置





Ⅲ级事件





燃气突发事件





请求支援，启动上一级应急预案





扩大应急





恢复与重建





应急评估与总结





应急结束





信息发布





事件得到控制





关注事态发展





关注事态发展





Ⅰ、Ⅱ级





关注事态发展





Ⅳ级事件








－ 30 －
－ 31 －

