| 2025年第二季度庄河市末梢水 主要指标达标情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总数 （份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 菌落总数 | 42 | 42 | 100.00 |
| 2 | 总大肠菌群 | 42 | 42 | 100.00 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 42 | 42 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 42 | 42 | 100.00 |
| 5 | PH | 42 | 42 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 42 | 42 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 42 | 42 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 42 | 42 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 42 | 42 | 100.00 |
| 10 | 氨（以N计） | 42 | 42 | 100.00 |
| 11 | 阴离子合成洗涤剂 | 42 | 42 | 100.00 |
| 12 | 高锰酸钾指数（以O2计） | 42 | 42 | 100.00 |